. Nosze płachtowe na stelażu aluminiowym  składane w walizce

# Model: YDC-1A10

# Opis produktu:

Nosze płachtowe na stelażu aluminiowym Model YDC-1A10 mają głównie zastosowanie w karetkach pogotowia, szpitalach polowych do przenoszenia rannych i pacjentów lub działaniach ogólnych.

Nosze płachtowe na stelażu aluminiowym  wykorzystywane są w transporcie pacjentów lub w działaniach ogólnych.

Nosze pachtowe na stelażu aluminiowym wykorzystywane są w transporcie pacjentów ze złamaniami.

Zastosowany mechanizm zapięcia typu zawiasowego umożliwia szybkie i łatwe rozłożenia noszy. Nosze pozwalają na sprawne ułożenie pacjenta na stole operacyjnym lub łóżku. Następnie wyciągane są spod pacjenta.

- Nosze umieszczone są w torbie

- Produkt jest wykonany z wysokiej jakości lekkiego aluminium, charakteryzującego się wzmocnioną wytrzymałością stelaża                                                                              zdjęcie poglądowe

- Konstrukcja umożliwiająca oszczędzanie powierzchni (magazynowania i przechowywania).

- Odpowiednie dla służb ratowniczych do ewakuacji i transportu pacjenta przy przekazywaniu poszkodowanego do dalszej opieki medycznej.

- Idealne dla Sztabów Kryzysowego oraz Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego PSP

Nosze wykonane są z wytrzymałego stopu aluminium i materiału laminowanego PVC.

Parametry techniczne:

- 4 nóżki.

- Gumowe rączki.

- Dwa pasy zabezpieczające poszkodowanego.

- Składane do małych rozmiarów.

- W zestawie podręczna walizka na nosze.

- Wymiary po rozłożeniu: 210 x 53 x 12 cm (dł. x szer. x wys.)

- Wymiary po złożeniu: 61 x 30 x 12 cm (dł. x szer. x wys.)

- Waga: 6 kg

- Maksymalny udźwig: 159 kg

- Torba

- Dostępne w kolorze zielonym lub pomarańczowym